ΛΕΒΗΤΕΣ BUDERUS

| τύπος | στοιχεία | KW | kcal | βάρος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G 125 WS | 3 | 17-25 | 21.500 | 150 |
| G 125 WS | 4 | 22-32 | 27.520 | 183 |
| G 125 WS | 5 | 29-40 | 34.400 | 216 |

| τύπος | στοιχεία | KW | kcal | βάρος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G 215WS | 4 | 40-52 | 44.720 | 227 |
| G 215WS | 5 | 48-64 | 55.040 | 272 |
| G 215WS | 6 | 59-78 | 67.080 | 317 |
| G 215WS | 7 | 71-95 | 81.700 | 362 |

| τύπος | στοιχεία | KW | kcal | βάρος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GE 315 | 5 | 86-105 | 90.300 | 543 |
| GE 315 | 6 | 106-140 | 120.400 | 631 |
| GE 315 | 7 | 141-170 | 146.200 | 719 |
| GE 315 | 8 | 171-200 | 172.000 | 807 |
| GE 315 | 9 | 201-230 | 197.800 | 895 |

| τύπος | στοιχεία | KW | kcal | βάρος |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GE 515 | 7 | 201-240 | 206.400 | 1270 |
| GE 515 | 8 | 241-295 | 253.700 | 1430 |
| GE 515 | 9 | 296-350 | 301.000 | 1590 |
| GE 515 | 10 | 351-400 | 344.000 | 1753 |
| GE 515 | 11 | 401-455 | 391.300 | 1900 |
| GE 515 | 12 | 456-510 | 438.600 | 2060 |